№4 хабарландыруға баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу қорытындыларының хаттамасы

Қостанай қ.                                                                                                                                                                           09 ақпан 2024 жыл

ҚОӘДСБ «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК келесі тауарларды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізді:

| № | Атауы | Өлш. бірл. | Саны | Бөлін ген баға | Сома, теңге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адамның қан сарысуындағы немесе плазмасындағы HBs антигенін анықтауға арналған иммуноферменттік талдау үшін 96 анықтауларға арналған реагенттер жинағы. В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған тест жүйесі. Тест форматы - 96 анықтаудан кем емес, планшет стриптер мен ойықшаларға дейін жиналмалы. Талданатын үлгінің саны-150 мкл аспайды. Тесттің сезімталдығы – HbsAg минималды анықталатын концентрациясы - 0,1 ХБ/мл. Реакция уақыты инкубацияның жалпы уақытының 2 сағатынан аспайды. К+2 тұрақтылығы - регидратталған реагент К+2 ерігеннен кейін +18-ден +24°С дейінгі температурада кемінде 6 сағат тұрақты болады. Конъюгаттың жұмыс ерітіндісінің тұрақтылығы - конъюгаттың жұмыс ерітіндісі +18-ден +24°С-қа дейінгі температурада жарықтан қорғалған жерде кемінде 12 сағат тұрақты. Реагенттерді түстік кодтау. Талдау жүргізу кезеңдерінің спектрофотометриялық верификациясының болуы. Тест-жүйенің жарамдылық мерзімі кемінде 24 ай. ҚР тіркеу куәлігінің болуы. Қолдану бойынша бекітілген нұсқаулықтың болуы. | жинақ | 40 | 34 000,00 | 1 360 000,00 |
| 2 | Адамның қан сарысуындағы немесе қан плазмасындағы анти-ВГС антиденелері мен С гепатиті вирусының антигенін бір мезгілде анықтауға үшін иммуноферменттік талдау әдісімен 96 анықтауларға арналған реагенттер жиынтығы. Тест форматы-96 анықтаудан кем емес, планшет стриптер мен ойықшаларға дейін жиналмалы. Талданатын үлгінің мөлшері 100 мкл-ден аз. Диагностикалық сезімталдық 99,5% - дан жоғары. Ерекшелігі-99,5%-дан жоғары. Қайта жаңғыртылуы - вариация коэффициенті 15% - дан аспайды. Дайындалған жұмыс ерітіндісін сақтау мерзімі-18-ден 24°С-қа дейінгі температурада кемінде 14 тәулік немесе 2-ден 8°С-қа дейінгі температурада кемінде 28 тәулік. Конъюгаттың жұмыс ерітіндісінің тұрақтылығы - 18-ден 24°С-қа дейінгі температурада жарықтан қорғалған жерде кемінде 12 сағат. Дайындалған субстрат қоспасының ерітіндісін сақтау мерзімі - 18-ден 24°С-қа дейінгі температурада жарықтан қорғалған жерде кемінде 10 сағат. Сақтау және пайдалану шарттары: Сақтау-2-ден 8°С-қа дейінгі температурада құрғақ, жарықтан қорғалған жерде. Тасымалдау-2-ден 8°С-қа дейінгі температурада, 25°С дейін 10 тәулік және 30°С дейін 5 тәулік температурада тасымалдауға және сақтауға рұқсат етіледі. Планшетті (иммуносорбентті) алдын ала жуусыз талдау жасау. Реагенттерді түстік кодтау. Талдау жүргізу кезеңдерінің спектрофотометриялық верификациясының болуы. Ашық типті анализаторларда қолмен қою және автоматты түрде қою мүмкіндігі. ҚР тіркеу куәлігінің болуы. Қолдану бойынша бекітілген нұсқаулықтың болуы. | жинақ | 40 | 34 000,00 | 1 360 000,00 |

1. Сатып алуға қатысуға өтінімдер ұсынылды:

| № | Өнім берушінің атауы, мекенжайы | БСН (ЖСН) | Өтінім берудің күні және уақыты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «БурАН 8», г. Костанай, ул. Карбышева, 11, кв.20 | 130740005260 | 05 ақпан 2024 жылы 15 сағат 38 минут |
| 2 | ТОО «HalyMedicalCompany», г. Алматы, Медеуский район, л. Гурилева, д.106А | 170340032567 | 06 ақпан 2024 жылы 08 сағат 25 минут |
| 3 | ТОО «Юнитек-М», г. Костанай, мкрн, 8 д.11, кв.42 | 160840017887 | 07 ақпан 2024 жылы 08 сағат 57 минут |
| 4 | ТОО «Трансмедсервис», г.Костанай, ул.Баймагамбетова 191 | 011140005068 | 07 ақпан 2024 жылы 09 сағат 10 минут |
| 5 | ТОО «Лабмедсервис», г. Актобе, район Алматы, ж.м. Каргалы, ул. Кургулова, д.19В, | 221040023313 | 07 ақпан 2024 жылы 09 сағат 58 минут |

2.  Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу рәсіміне қатысқан әлеуетті өнім берушілердің атауы.

| № | Өнім берушінің атауы, мекенжайы | ТАӘ |
| --- | --- | --- |
| 1 | – | – |

| Ло ттың № | Тауардың атауы | Лот бойынша бөлінген сома | Лоттар бойынша әлеуетті өнім берушілердің сомасы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТОО «БурАН 8» | ТОО «HalyMedicalCompany» | ТОО «Юнитек-М» | ТОО «Трансмедсервис» | ТОО «Лабмедсервис» |
| 1 | Адамның қан сарысуындағы немесе плазмасындағы HBs антигенін анықтауға арналған иммуноферменттік талдау үшін 96 анықтауларға арналған реагенттер жинағы. В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған тест жүйесі. Тест форматы - 96 анықтаудан кем емес, планшет стриптер мен ойықшаларға дейін жиналмалы. Талданатын үлгінің саны-150 мкл аспайды. Тесттің сезімталдығы – HbsAg минималды анықталатын концентрациясы - 0,1 ХБ/мл. Реакция уақыты инкубацияның жалпы уақытының 2 сағатынан аспайды. К+2 тұрақтылығы - регидратталған реагент К+2 ерігеннен кейін +18-ден +24°С дейінгі температурада кемінде 6 сағат тұрақты болады. Конъюгаттың жұмыс ерітіндісінің тұрақтылығы - конъюгаттың жұмыс ерітіндісі +18-ден +24°С-қа дейінгі температурада жарықтан қорғалған жерде кемінде 12 сағат тұрақты. Реагенттерді түстік кодтау. Талдау жүргізу кезеңдерінің спектрофотометриялық верификациясының болуы. Тест-жүйенің жарамдылық мерзімі кемінде 24 ай. ҚР тіркеу куәлігінің болуы. Қолдану бойынша бекітілген нұсқаулықтың болуы. | 1360000,0 | 908 000 | 1 348 000 | 575 200 | 849 000 | 524 800 |
| 2 | Адамның қан сарысуындағы немесе қан плазмасындағы анти-ВГС антиденелері мен С гепатиті вирусының антигенін бір мезгілде анықтауға үшін иммуноферменттік талдау әдісімен 96 анықтауларға арналған реагенттер жиынтығы. Тест форматы-96 анықтаудан кем емес, планшет стриптер мен ойықшаларға дейін жиналмалы. Талданатын үлгінің мөлшері 100 мкл-ден аз. Диагностикалық сезімталдық 99,5% - дан жоғары. Ерекшелігі-99,5%-дан жоғары. Қайта жаңғыртылуы - вариация коэффициенті 15% - дан аспайды. Дайындалған жұмыс ерітіндісін сақтау мерзімі-18-ден 24°С-қа дейінгі температурада кемінде 14 тәулік немесе 2-ден 8°С-қа дейінгі температурада кемінде 28 тәулік. Конъюгаттың жұмыс ерітіндісінің тұрақтылығы - 18-ден 24°С-қа дейінгі температурада жарықтан қорғалған жерде кемінде 12 сағат. Дайындалған субстрат қоспасының ерітіндісін сақтау мерзімі - 18-ден 24°С-қа дейінгі температурада жарықтан қорғалған жерде кемінде 10 сағат. Сақтау және пайдалану шарттары: Сақтау-2-ден 8°С-қа дейінгі температурада құрғақ, жарықтан қорғалған жерде. Тасымалдау-2-ден 8°С-қа дейінгі температурада, 25°С дейін 10 тәулік және 30°С дейін 5 тәулік температурада тасымалдауға және сақтауға рұқсат етіледі. Планшетті (иммуносорбентті) алдын ала жуусыз талдау жасау. Реагенттерді түстік кодтау. Талдау жүргізу кезеңдерінің спектрофотометриялық верификациясының болуы. Ашық типті анализаторларда қолмен қою және автоматты түрде қою мүмкіндігі. ҚР тіркеу куәлігінің болуы. Қолдану бойынша бекітілген нұсқаулықтың болуы. | 1360000,0 | 908 000 | 1 348 000 | 575 200 | 849 000 | 522 000 |

# 2. «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде, тергеу изоляторлары мен қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемін бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді сатып алуды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидалары» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 бұйрығының 2-тарау 3-бөлім 78 тармағының негізінде баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды келесі позициялар бойынша өткізілді деп тану және БСН 221040023313 «Лабмедсервис» ЖШС жеңімпаз болып анықталды деп шешім қабылданды:

| № | Атауы | Өлш. бірл. | Саны | Баға, теңге | Сома, теңге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адамның қан сарысуындағы немесе плазмасындағы HBs антигенін анықтауға арналған иммуноферменттік талдау үшін 96 анықтауларға арналған реагенттер жинағы. В гепатиті вирусының беткейлік антигенін (HBsAg) анықтауға арналған тест жүйесі. Тест форматы - 96 анықтаудан кем емес, планшет стриптер мен ойықшаларға дейін жиналмалы. Талданатын үлгінің саны-150 мкл аспайды. Тесттің сезімталдығы – HbsAg минималды анықталатын концентрациясы - 0,1 ХБ/мл. Реакция уақыты инкубацияның жалпы уақытының 2 сағатынан аспайды. К+2 тұрақтылығы - регидратталған реагент К+2 ерігеннен кейін +18-ден +24°С дейінгі температурада кемінде 6 сағат тұрақты болады. Конъюгаттың жұмыс ерітіндісінің тұрақтылығы - конъюгаттың жұмыс ерітіндісі +18-ден +24°С-қа дейінгі температурада жарықтан қорғалған жерде кемінде 12 сағат тұрақты. Реагенттерді түстік кодтау. Талдау жүргізу кезеңдерінің спектрофотометриялық верификациясының болуы. Тест-жүйенің жарамдылық мерзімі кемінде 24 ай. ҚР тіркеу куәлігінің болуы. Қолдану бойынша бекітілген нұсқаулықтың болуы. | Набор | 40 | 13 120 | 524 800,00 |
| 2 | Адамның қан сарысуындағы немесе қан плазмасындағы анти-ВГС антиденелері мен С гепатиті вирусының антигенін бір мезгілде анықтауға үшін иммуноферменттік талдау әдісімен 96 анықтауларға арналған реагенттер жиынтығы. Тест форматы-96 анықтаудан кем емес, планшет стриптер мен ойықшаларға дейін жиналмалы. Талданатын үлгінің мөлшері 100 мкл-ден аз. Диагностикалық сезімталдық 99,5% - дан жоғары. Ерекшелігі-99,5%-дан жоғары. Қайта жаңғыртылуы - вариация коэффициенті 15% - дан аспайды. Дайындалған жұмыс ерітіндісін сақтау мерзімі-18-ден 24°С-қа дейінгі температурада кемінде 14 тәулік немесе 2-ден 8°С-қа дейінгі температурада кемінде 28 тәулік. Конъюгаттың жұмыс ерітіндісінің тұрақтылығы - 18-ден 24°С-қа дейінгі температурада жарықтан қорғалған жерде кемінде 12 сағат. Дайындалған субстрат қоспасының ерітіндісін сақтау мерзімі - 18-ден 24°С-қа дейінгі температурада жарықтан қорғалған жерде кемінде 10 сағат. Сақтау және пайдалану шарттары: Сақтау-2-ден 8°С-қа дейінгі температурада құрғақ, жарықтан қорғалған жерде. Тасымалдау-2-ден 8°С-қа дейінгі температурада, 25°С дейін 10 тәулік және 30°С дейін 5 тәулік температурада тасымалдауға және сақтауға рұқсат етіледі. Планшетті (иммуносорбентті) алдын ала жуусыз талдау жасау. Реагенттерді түстік кодтау. Талдау жүргізу кезеңдерінің спектрофотометриялық верификациясының болуы. Ашық типті анализаторларда қолмен қою және автоматты түрде қою мүмкіндігі. ҚР тіркеу куәлігінің болуы. Қолдану бойынша бекітілген нұсқаулықтың болуы. | Набор | 40 | 13 050 | 522 000,00 |
|  | Итого |  |  |  | 1 046 800,00 |

ҚОӘДСБ «Қостанай облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК сатып алуды ұйымдастырушы Тапсырыс берушінің Интернет-ресурсында баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен өткізілген сатып алу қорытындылары туралы хаттамасын орналастырсын.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен шартты жасасын «Лабмедсервис» ЖШС  Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Қарғалы т.м., Қорғұлов к-сі, 19в үй, жалпы сомасы 1 046 800,00 (бір миллион қырық алты мың сегіз жүз) теңге.

Жеңімпазға сатып алуды ұйымдастырушы жеңімпаз деп танылған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде осы Қағидаларда көзделген шарттарға сәйкестігін растайтын мынадай құжаттарды ұсынады:

1) медициналық бұйымдарды көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерге және (немесе) есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыруға арналған тиісті лицензия көшірмелерін не "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Заңға сәйкес электрондық құжат түрінде алынған (жіберілген) көшірмелерін, олар туралы мәліметтер мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде расталады. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесінде мәліметтер болмаған кезде әлеуетті өнім беруші "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Заңға сәйкес алынған фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерге және (немесе) есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыруға арналған тиісті лицензияның, медициналық бұйымдарды көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нотариат куәландырған көшірмесін ұсынады;

2) заңды тұлғаны құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқық беретін құжат көшірмесін (кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға үшін);

3) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы, жеке куәлік немесе паспорт көшірмесін (кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға үшін);

4) заңды тұлға жарғысының көшірмесін (егер жарғыда құрылтайшылар, қатысушылар немесе акционерлер құрамы көрсетілмесе, онда акция ұстаушылар тізілімінен үзінді немесе құрылтайшылар, қатысушылар құрамы туралы үзінді немесе сатып алуды хабарлау күнінен кейін берілген құрылтай шартының көшірмесі де ұсынылады);

5) "электрондық үкімет" веб-порталы немесе "салық төлеушінің кабинеті" веб-қосымшасы арқылы алынған берешектің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтерді, олар есепке алу мемлекеттік кірістер органдарында жүргізіледі;

6) Қазақстан Республикасы салық органының осы әлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтыны туралы анықтамасының түпнұсқасын (егер әлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса және Қазақстан Республикасының салық төлеушісі ретінде тіркелмесе).

Жеңімпаз осы Қағидалардың шарттарына сәйкес келмесе баға ұсынысы тәсілімен сатып алу өткізілген жоқ деп танылады..

Бұл шешімге дауыс берді:

Қарсы емес – 3 дауыс (Чижков А.Г., Жарасбаев Р.Ж., Қойшыманов Т.Т.)

Қарсы – 0 дауыс

| Комиссия төрағасы: |  | Чижков А.Г. |
| --- | --- | --- |
| Комиссия төрағасының орынбасары |  | Жарасбаев Р.Ж. |
| Комиссия мүшесі |  | Қойшыманов Т.Т. |
| Комиссия хатшысы |  | Дощанов К.Ж. |